Приложение №3

услуги оказываемые организацией в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном  доме

| № п/п | Состав работ | Периодичность выполнения работ |
| --- | --- | --- |
|  | 1.Санитарно-технические работы |  |
| 1.1. | Проведение осмотров (обследований) инженерного оборудования и коммуникаций здания перед началом отопительного сезона | 1 раз в год |
| 1.2. | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечение их удовлетворительного функционирования | По мере необходимости |
| 1.3. | Прочистка внутренней канализации до колодца на выпуске | 2 раза в год |
| 1.4. | Надзор за состоянием водопроводно-канализационной сети внутри здания | Постоянно |
| 1.5. | Устранение засоров и затоплений в подвальном помещении | По мере необходимости |
| 1.6. | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения обеспечивающее их удовлетворительное функционирование | По мере необходимости |
| 1.7. | Осмотр, обслуживание, ремонт запорной и регулирующей арматуры, дренажей | Согласно графику ремонта |
| 1.8. | Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних систем центрального отопления, холодного водоснабжения, канализации Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления, водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, заделка свищей и трещин на внутренних трубопроводах и стояках); | По мере необходимости |
| 1.9. | Выполнение работ, связанных с ликвидацией аварий и неисправностей внутридомовых сетей и оборудования водопровода, канализации, горячего водоснабжения, центрального отопления и электроснабжения по заявкам, указаниям жильцов в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 1.10. | Замена аварийных участков трубопроводов системы центрального отопления, холодного водоснабжения в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 1.11. | Уплотнение сгонов | По мере необходимости |
| 1.12. | Утепление трубопроводов в чердачных помещениях и технических подпольях | 1 раз в год |
|  | 2. Работы по ремонту электросетей и электрооборудования |  |
| 2.1. | Проведение осмотров (обследований) электросетей и электрооборудования. | Систематически |
| 2.2. | Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления проводов | 1 раз в три года |
| 2.3. | Осмотр после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей и их устранение | По мере необходимости |
| 2.4. | Ремонт электрооборудования служебных и вспомогательных помещений (лестничных клеток, подвалов, чердаков) | По мере необходимости |
| 2.5. | Ремонт распределительных щитов и вводно-распределительных устройств | По мере необходимости |
| 2.6. | Ремонт и смена светильников в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 2.7. | Смена пакетных переключателей, выключателей в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 2.8. | Смена отдельных участков электропроводки в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 2.9. | Восстановление освещения в подвалах, тех. Подпольях, технических коридорах | По мере необходимости |
| 2.10. | Устранение неисправностей в местах общего пользования по заявкам жильцов | По мере необходимости |
|  | 3. Общестроительные работы |  |
|  | Кровельные работы |  |
| 3.1. | Проведение осмотров в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
| 3.2. | Осмотр конструктивных элементов кровли после аварийных повреждений, явлений стихийного характера с целью выявления неисправностей для дальнейшего их устранения) | По мере необходимости |
| 3.3. | Закрытие чердачных люков. Проверка исправности слуховых окон. | 1 раз в год |
| 3.4. | Локализация протечек | По мере необходимости |
|  | Плотничные и столярные работы |  |
| 3.5. | Проведение осмотров деревянных конструкций в период подготовки к сезонной эксплуатации (весенне-летний и осенне-зимний периоды) | 2 раза в год |
| 3.6. | Осмотры после аварийных повреждений, пожаров, явлений стихийного характера с целью дальнейшего их устранения | По мере необходимости |
| 3.7. | Установка недостающих частично разбитых и укрепление слабоукрепленных стекол в оконных заполнениях. | По мере необходимости |
| 3.8. | Ремонт входных дверей, укрепление или регулировка пружин на них | По мере необходимости |
| 3.9. | Ремонт дощатых полов, лаг, плинтусов в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 3.10. | Работы по антисептической и противопожарной защите деревянных конструкций кровли | Не реже 1 раза в три года |
|  | Ремонтно-строительные работы |  |
| 3.11. | Устранение местных деформаций, усиление, восстановление поврежденных участков фундамента, отмостков и входов в подвалы | По мере необходимости |
| 3.12. | Ремонт штукатурки откосов, оконных и дверных проемов помещений в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 3.13. | Мелкий ремонт цементных полов в подвалах и на лестничных клетках (заделка выбоин) | По мере необходимости |
|  | 4. Работы по уборке территорий домовладений |  |
|  | Холодный период |  |
| 4.1. | Сдвигание свежевыпавшего снега | По мере необходимости |
| 4.2. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год |